|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в сельских населенных пунктах Хасынского муниципального округа Магаданской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Кол-во** | **Место нахождения** |
| п. Хасын | | | | |
| 1. | Ранец противопожарный РП- 18 Ермак | 3 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 2. | Кружка мягкая для набора воды | 3 | шг. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 3. | Насадка  пенообразующая | 3 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 4. | Лопата штыковая | 5 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 5. | Ранец противопожарный РП- 15 Ермак | 2 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 6. | Смачиватель | 2 | уп. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 7. | Резервуар для воды РДВ-100 | 1 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 8. | Установка лесопожарная «Ангара» | 2 | шт. | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| п. Сплавная | | | | |
| 9. | Лопата штыковая | 1 | шт. | Хозяйство Голозова И.В. |
| 10. | Топор | 1 | шт. | Хозяйство Голозова И.В. |
| 11. | Емкость для воды | 1 | шт. | Хозяйство Голозова И.В. |
| 12. | Лопата штыковая | 1 | 1ПТ. | Хохяйство Ларионова А.А. |
| 13. | Топор | 1 | шт. | Хозяйство Ларионова А.А. |
| 14. | Емкость для воды | 1 | шт. | Хозяйство Ларионова А.А. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_