УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Хасынского муниципального

округа Магаданской области

от ________________ № _____

- ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЕ

- на разработку инвестиционной программы в сфере

- водоснабжения и водоотведения на территории

- Хасынского муниципального округа

- Магаданской области на 2024-2028 годы

Основание для разработки технического задания:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Заказчик: Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области

Разработчики инвестиционной программы: МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-комэнерго».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели инвестиционной программы:

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения и водоотведения новых потребителей;

- иные цели, установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения Хасынского муниципального округа Магаданской области; Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; Снижение аварийности на сетях водопровода на 10%; Снижение потерь воды в сетях на 10%; Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения и системам водоотведения; Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
| 3. | Обеспечение экологических требований | Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- повышение потенциала канализационных сетей;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения Хасынского муниципального

округа Магаданской области

Поселок Палатка, поселок Хасын

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

поселок Талая

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

поселок Стекольный

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 2,33 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | 2,72 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованной системы водоотведения

Поселок Палатка

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

поселок Талая

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

поселок Стекольный

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя на регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающих очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации

и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с указанием

плановых значений показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов, которые

должны быть достигнуты в результате

реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, в том числе: | шт. | 0 | - |  | - | 0 | - |
|  | п. Талая | шт. | 1 | - |  | - | - | - |
|  | п. Палатка | шт. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | п. Стекольный | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция сетей водоснабжения, в том числе: | км | - | - |  | - | - | - |
|  | п. Палатка | км | 0,200 | 0,200 |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | п. Хасын | км | 0,200 | 0,200 |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | п. Стекольный | км | 0 | 0,06 |  | 0 | 0,06 | 0,04 |
| 3. | Реконструкция сетей водоотведения, в том числе: | км | - | - |  | - | - | - |
|  | п. Палатка | км | 0,200 | 0,200 |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  | п. Стекольный | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,0244 |
| 4. | Ремонт (реконструкция) канализационных колодцев, в том числе: | шт. | - | - |  | - | - | - |
|  | п. Палатка | шт. | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  | п. Талая | шт. | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  | п. Стекольный | шт. |  | 1 |  | 1 | 2 |  |
| 5. | Замена устаревшего оборудования на объектах питьевого водоснабжения, водоотведения в том числе: | шт. | - | - |  | - | - | - |
|  | п. Палатка | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | п. Хасын | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | п. Стекольный | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6. | Доля населения, проживающего на территории населенных пунктов Хасынского муниципального округа Магаданской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 98,7 | 98,7 | 98,7 |  | 98,7 | 98,7 |

2. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы

2.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

2.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

2.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

2.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

2.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

2.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ресурсоснабжающей организации, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

- прочие средства.

2.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

2.4. Выполнить предварительный расчет тарифов на подключение (при необходимости).

2.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей. Инвестиционная программа должна содержать:

1. Введение

Во введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации (далее – Предприятие). Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. Основные сведения о Предприятии

В данном разделе следует указать основные сведения о Предприятии в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

3. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей.

3.1. Система водоснабжения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций, и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.

Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

3.2. Система водоотведения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса транспортировки и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей хозбытовой канализации с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание сетей водоотведения и степени их износа на основании анализа технического состояния. Описать количество аварий на объектах водоотведения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоотведения, снижения показателей износа и аварийности.

4. Характеристика потребителей услуг Предприятия

В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении населения и организаций на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области. Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями.

5. Система программных мероприятий

В данном разделе следует расписать предполагаемые к реализации мероприятия инвестиционной программы. В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по водоснабжению и по водоотведению.

6. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их реализации.

7. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников финансирования.

8. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, позволяющие снизить риски.

9. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

11. Сроки разработки, реализации и организации контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Срок реализации инвестиционной программы - 2024-2028 годы.

_____________