Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА распоряжением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ________________ № ______

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой

энергии муниципального образования «Хасынский

муниципальный округ Магаданской области»

1. Общие положения

1.1. Проверка готовности теплоснабжающих организаций                             и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к отопительному периоду.

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила).

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами 3 и 4 Правил.

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                        к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

1.6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований                         по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

1.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется и выдается Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов                                      к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

1.8. Сроки выдачи паспортов определяются приложением № 1                         к Программе.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Целью программы проведения проверки готовности                                   к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций                  и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций                      и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения                     на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103               «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.3. Сроки проведения проверок определены периодами:

- для потребителей тепловой энергии: с 31 августа по 10 сентября 2024 года;

- для теплоснабжающих организаций: с 31 августа по 10 сентября 2024 года.

2.4. Объекты, подлежащие обязательной проверке: теплоисточники, задействованные в системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», дизельные электростанции, вырабатывающие электрическую энергию для потребителей                п. Талая Хасынского района Магаданской области, объекты многоквартирного жилого фонда муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», муниципальные предприятия, учреждения финансируемые из средств местного бюджета, потребители тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проведения проверок (приложение № 1 к Программе).

2.6. Проверка готовности теплоснабжающих организаций                               и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов осуществляется комиссией, состав которой приведен в приложении      № 2 к Программе.

2.7. Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии                                  к отопительному периоду 2024-2025 годов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» приведено                            в приложении № 3 к Программе.

2.8. Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», подлежащих обязательной проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов приведен                 в приложении № 4 к Программе.

3. Требования по готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций                               к отопительному периоду 2024-2025 годов, комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

3.1.1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3.1.2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.1.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.1.4. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской                            и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной                               и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

3.1.5. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

3.1.6. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

3.1.7. обеспечение качества теплоносителей;

3.1.8. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

3.1.9. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих                    им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы                           и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом                   о теплоснабжении;

3.1.10. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения                           и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения                       при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-                              и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе                                  в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.1.11. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии                  и теплоснабжающими организациями;

3.1.12. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

3.1.13. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4. Требования по готовности к отопительному периоду

2024-2025 годов для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                               к отопительному периоду 2024-2025 годов, комиссией должны быть проверены в отношении данных потребителей:

4.1.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

4.1.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

4.1.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4.1.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

4.1.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

4.1.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

4.1.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции                       в пределах тепловых пунктов.

4.1.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.1.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

4.1.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала                     и соответствие их действительности.

4.1.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

4.1.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

4.1.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

4.1.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

4.1.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад                  и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

4.1.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

4.1.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии                       с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 5 к Программе.

___________

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ГРАФИК

проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 7 | с 31.08.2024 по 10.09.2024 | не позднее 10 сентября 2024 |
| 2. | Потребители тепловой энергии (многоквартирные дома) | 84 | с 31.08.2024 по 10.09.2024 | не позднее 10 сентября 2024 |
| 3. | Потребители тепловой энергии (учреждения, финансируемые из средств местного бюджета) | 18 | с 31.08.2024 по 10.09.2024 | не позднее 10 сентября 2024 |

____________

Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ

Магаданской области» к отопительному

периоду 2024-2025 годов

| Исмаилова Лидия Райнгольдовна | - глава Хасынского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Хаджимуратов Замир Зяузянович | - руководитель Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии |  |
| Аксютина Марина Николаевна | - заместитель руководителя - начальник отдела ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Казанцев Алексей Николаевич | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Одарющенко Ася Игоревна | - главный специалист отдела ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Покидина Надежда Михайловна | - главный специалист отдела ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Сологуб Ольга Евгеньевна | - и.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
|  | - представитель Северо-Восточного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по согласованию; |
|  | - представитель прокуратуры Хасынского района (по согласованию); |
|  | - представитель Государственной жилищной инспекции Магаданской области (по согласованию). |

____________

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ

Магаданской области» к отопительному

периоду 2024-2025 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию                         и порядок деятельности коллегиального органа - комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,    а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности                                 к отопительному периоду 2024-2025 годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций                                и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований                по готовности объектов к проведению отопительного периода,                                    при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду;

- выдача паспортов готовности объектов теплоснабжающих организаций                 и потребителей тепловой энергии.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;

- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений                             к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии.

5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее                   1 дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими                       на заседании членами Комиссии.

5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется                     не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.

___________

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Хасынский муниципальный

округ Магаданской области» подлежащих обязательной

проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025годов

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии | Наименования и адреса объектов (при наличии), подлежащих проверке готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации |  |
| 1.1. | МУП «Комэнерго» | Котельная № 1, электрокотельная (п. Палатка) |
| 1.2. |  | Котельная № 5 (п. Хасын) |
| 1.3. |  | Котельная № 4, ДЭС (п. Талая) |
| 1.4. | МУП «Стекольный-комэнерго» | Котельная № 1 (п. Стекольный) |
| 2. | Многоквартирный жилой фонд |  |
| 2.1. | ООО «УК «Форвард» | 19 МКД (п. Стекольный) |
| 2.2. |  |  |
| 2.3. | ООО «ГУК «Строитель» | 1 МКД (п. Хасын) |
| 2.4. |  | 9 МКД (п. Палатка) |
| 2.5. |  | 1 МКД (п. Стекольный) |
| 2.6. | ООО «Хасынская управляющая компания» | 4 МКД (п. Хасын) |
| 2.7. |  | 40 МКД (п. Палатка) |
| 3. | Учреждения, финансируемые из средств местного бюджета |  |
| 3.1. | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | Здание: ул. Ленина, д. 44, п. Палатка |
| 3.2. | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | Здание: ул. Ленина, д. 1, п. Палатка; Здание: ул. Ленина, д. 62, п. Палатка |
| 3.3. | МБОУ «СОШ» п. Стекольный | Здание: ул. Советская, д. 10, п. Стекольный |
| 3.4. | МБОУ «СОШ» п. Талая | Здание: ул. Зеленая, д. 4, п. Талая |
| 3.5. | МБДОУ «Детский сад» п. Хасын | Здание: ул. Геологов, д. 39, п. Хасын |
| 3.6. | МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка | Здание: ул. Юбилейная, д. 16а, п. Палатка |
| 3.7. | МБДОУ «Светлячок» | Здание: ул. Зеленая, д. 18, п. Стекольный |
| 3.8. | МБУ ДО «ХЦДТ» | Здание: ул. Школьная, д. 7, п. Палатка |
| 3.9. | МБУДО «Хасынская СШ» | Здание: ул. Почтовая, д. 1, п. Палатка; Здание: ул. Ленина, д. 74, п. Палатка; Здание: ул. Геологов, д. 48, п. Хасын |
| 3.10. | МБУК «ДК ХМО МО» | Здание: ул. Ленина, д. 80, п. Палатка |
| 3.11. | МБУК «ДК пос. Стекольный» | Здание: ул. Советская, д. 7, п. Стекольный |
| 3.12. | МБУК «ХЦБС» | Здание: ул. Юбилейная, д. 10, п. Палатка; Здание: ул. Школьная, д. 5, п. Стекольный |
| 3.13. | МКУ ФОК «Арбат» | Здание: ул. Почтовая, д. 4, п. Палатка |
| 3.14. | МКУ «ФОК «Олимп» | Здание: ул. Почтовая, д. 7, п. Палатка |

___________

Приложение № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой

энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха                          в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами                   и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или                     в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя |  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 |  | 84 | 87 | 89 | 91 |

____________