Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ________________ № ______

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

с применением электронного моделирования аварийных

ситуаций на территории муниципального образования

«Хасынский муниципальный округ

Магаданской области»

План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

1. Ураганы, смерчи, бури, сильные ветры.

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконных и дверных заполнений.

2. Сильные морозы.

При сильных морозах возможны выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения.

3. Сильные снегопады и метели.

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега    на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий                           и сооружений.

4. Обледенение и гололед.

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электропередач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

Виды аварийных ситуаций:

- локальные - для работ по локализации и ликвидации этих ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-спасательных формирований объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных               и договоров.

Договоры на привлечение указанных сил и средств заключают организации эксплуатирующие объекты.

- муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования районных и областных служб.

Этапы организации работ по локализации и ликвидации

последствий аварийных ситуаций на объектах

электро-, водо-, теплоснабжения:

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение). согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) оперативного дежурного ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации   и оперативное планирование действий.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

1. Дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций электро-, водо-, теплоснабжения: немедленно приступают                   к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

1.1. С получением информации о аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

1.2. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

2. Собирается первичная информация и передается, в соответствии                с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

3. Проводится сбор руководящего состава Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области и объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки              с момента аварии.

4. Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

5. Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

6. Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь                      с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

На втором этапе:

1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2. Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3. Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

4. По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

1. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии                     и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2. Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его главе Хасынского муниципального округа Магаданской области.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы)

Состав рабочей группы:

- глава Хасынского муниципального округа Магаданской области - Исмаилова Л.Р., руководитель рабочей группы;

- руководитель Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области -Хаджимуратов З.З., первый заместитель руководителя рабочей группы;

- начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области - Казанцев А.Н., второй заместитель руководителя рабочей группы.

Члены группы:

- заместитель руководителя - начальник отдела ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области - Аксютина М.Н.;

- главный специалист отдела ЖКХ, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области - Покидина Н.М.;

- уполномоченный сотрудник МУП «Комэнерго»;

- уполномоченный сотрудник МУП «Стекольный-комэнерго»;

- уполномоченный сотрудник филиала «Южные электрические сети» Хасынского района электрических сетей ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго»;

- уполномоченный сотрудник ООО «Региональные энергетические системы».

Состав оперативной группы:

руководитель оперативной группы - руководители ресурсоснабжающих организаций (в зависимости от сферы (электро-, водо-, теплоснабжения),                 на которой произошла авария):

- директор МУП «Комэнерго»;

- директор МУП «Стекольный-комэнерго»;

- начальник филиала «Южные электрические сети» Хасынского района электрических сетей ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго»;

- заместитель руководителя оперативной группы - начальник аварийно-спасательного формирования (в зависимости от сферы (электро-, водо-, теплоснабжения), на которой произошла авария);

Члены группы:

- директор ООО «Управляющая компания «Форвард»;

- директор ООО «Хасынская управляющая компания»;

- директор ООО «ГУК «Строитель»;

- директор ООО «Региональные энергетические системы».

Состав аварийно-спасательного формирования - начальник объекта,             на котором произошла авария;

Дополнительные силы и средства населенных пунктов Хасынского района, на территориях которых произошли аварии.

Порядок действия групп

1. Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимает решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении аварийно-спасательных работ на объектах                                   и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

1.1. Готовит доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации;

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

2. Рабочая группа осуществляет:

2.1. Руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации                       по согласованию с составом рабочей группы и организациями,                              на территориях которых возникла авария, устанавливают границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся               в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.2. Взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными               к ликвидации аварийной ситуации.

2.3. Анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации.

2.4. Подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения отражен в таблице № 2.

Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями

электро-, водо-, теплоснабжения

1. В случае возникновения аварийной ситуации организации электро-, водо-, теплоснабжения обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации                             и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов                      для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии                           с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента                    на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном                    к использованию состоянии.

2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах электро-, водо-, теплоснабжения.

При возникновении аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями (электро-, водо-, теплоснабжения) созданы штатные аварийно-восстановительные формирования (таблица № 1).

Таблица № 1

| № п/п | Наименование организации | Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бригады (кол.) | Человек (кол.) | Ед. техники |
| 1. | МУП «Комэнерго» | 8 | 35 | 9 |
| 2. | МУП «Стекольный-комэнерго» | 4 | 26 | 3 |
| 3. | ФПАО «МЭ» «ЮЭС» ХРЭС | 3 | 12 | 4 |

Таблица № 2

Порядок действий при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерскую службу (далее - ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения, осуществляется: - доведение оперативной информации до ЕДДС; - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно | Дежурно-диспетчерские службы, руководители объектов электро-, водо-, теплоснаб-жения |
| 2. | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы | Ч + (0 ч. 30 мин. - 1 ч. 00 мин.) | Аварийно-восстановите-льные формирования |
| 3. | При поступлении сигнала в ЕДДС Хасынского муниципального округа Магаданской области об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до главы Хасынского муниципального округа Магаданской области и заместителей руководителя рабочей группы; - оповещение и сбор рабочей и оперативной группы | Немедленно Ч + 1 ч. 30 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС |
| 4. | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ДДС муниципальных образований района | Ч + 2 ч. 00 мин. | Рабочая и оперативная группа |
| 5. | Организация работы оперативной группы | Ч + 2 ч. 30 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6. | Задействование сил и средств поселения для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений | Ч + 2 ч. 30 мин. | По решению рабочей группы |
| 7. | Выезд рабочей группы муниципального образования в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации | Ч + (2 ч. 00 мин - 3 ч. 00 мин.) | Руководитель рабочей группы |
| 8. | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативная группа |
| 9. | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 10. | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, начальники территори-альных отделов п. Талая и п. Стекольный |
| 11. | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководители рабочей и оперативной групп |
| 12. | Организация сбора и обобщения информации: -о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; -о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (муниципальных) поселений; -о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждые: 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последую-щие сутки) | Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 13. | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 14. | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч. 00 мин. | Отделение МВД России по Хасынскому району (по согласованию) |
| 15. | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств | Ч + 3 ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 16. | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению рабочей группы |  |

__________